## Procedure clarifications
Reg. number | Sending date | Question | Clarrifications
BG16FFPR003-4.001-Q028 | 29.08.2024 | Здравейте, Председателят на СС отправи искане за съдействие към Общината относно Приложение №5.1.9 (Декларация нечлен на СС). Един от собствениците на апартамент е починал и неговите наследници са две сестри, но тъй като не живеят в България и нямат контакт с тях, следователно не могат да се свържат, така че да попълнят Декларация нечлен на СС, моля за коментар и насока как да процедираме? | Моля виж отговор 1 на въпрос BG16FFPR003-4.001-Q027. Отговор на въпрос 1 на въпрос BG16FFPR003-4.001-Q027: За целите на процедурата всеки собственик на самостоятелен обект в сграда, в който се извършва стопанска дейност следва да подаде декларация за минимални помощи. Тези собственици, без значение от предназначението на обекта и характера на извършваната стопанска дейност се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи. Поради тази причина те следва да попълнят Декларация за минимални помощи (Приложение № 3). В допълнение поясняваме, че съгласно чл. 50, ал. 3 от Закона за държавните помощи, получателят на помощ (собственик на самостоятелен обект) е длъжен да оказва необходимото съдействие на администратора на помощ (общината), включително чрез осигуряване на достъп, предоставяне на информация или на декларация и изразяване на становище по всеки конкретен случай, а по смисъла на чл. 77, ал. 1 от същия закон за неоказване на съдействие, за съответните получатели на помощ са предвидени санкции. С цел установяване на обстоятелства, касаещи получателите на държавна/минимална помощ, закона предвижда оказване на съдействие и от Национална агенция по приходите към Министерство на финансите. По отношение на отказ/невъзможност от предоставянето на декларация, приложение 5.1.9 „Декларация - нечлен на СС“, в Насоките за кандидатстване няма изискване на етап кандидатстване да се представят декларации за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти от всички собственици на СС в сградата. В компетенциите на общината е да определи кои документи ще бъдат изисквани от кандидатстващите сдружения, предвид отговорностите й по процедурата и нейното реализиране в партньорство със сдруженията на собствениците. В допълнение на горепосоченото, в Приложение Справка за собствениците на самостоятелни обекти към Заявлението за участие следва да съдържа данни за всички самостоятелни обекти и всички техни собственици, в т.ч. и нечленуващите в сдружението на собствениците. Следва да се има предвид, че съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата, от страна на сдружението на собствениците се представят минимум следните документи, които да бъдат приложени към проектното предложение, на етапа на кандидатстване: - Декларация за съответствие с изискванията по процедурата при кандидатстване (образец ПРИЛОЖЕНИЕ №1) - Партньорско споразумение (образец ПРИЛОЖЕНИЕ №2) - Декларации за минимални помощи (ПРИЛОЖЕНИЕ №3), за всеки собственик на самостоятелен обект в сграда, в който се извършва стопанска дейност (ако има такива се прилага за всеки поотделно) - Документ за регистрация на сдружение на собственици при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост и доказателство за вписване в публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ - Декларация, съдържаща информация за енергийно уязвимите лица в сградата (ПРИЛОЖЕНИЕ №4), ако е приложимо - Заявление за участие (Приложение № 5) - Документи, удостоверяващи взети от сдружението на собствениците и общото събрание на етажната собственост решения за кандидатстване по настоящата процедура, вкл. Приложение 5.1.5 Справка за собствениците на самостоятелни обекти и Копие от книгата на етажната собственост, съгласно ЗУЕС, от което да са видни всички живущи в сградата.
BG16FFPR003-4.001-Q027 | 27.08.2024 | Уважаеми госпожи/господа, Във връзка с кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ имаме следните въпроси: 1) Лице, собственик на самостоятелен обект със стопанско предназначение, отказва да попълни декларация за минимални помощи, не е член на сдружението и не иска да представи декларация приложение 5.1.9 от пакета с документи. Какви действия следва да се предприемат от страна на общината, за да се изчислят средствата, попадащи в режим на „минимална помощ“, как следва да се провери (без деклариран Булстат/ЕГН на собственика), дали попада в посочения режим, имайки предвид, че няма изискване 100% от собствениците да са съгласни да кандидатстват и/или съответно да участват в сдружението? 2) Моля да потвърдите по отношение на индикатор „Годишно първично енергийно потребление“, че базовата и целева стойност се посочват в мегаватчаса, т.е. стойностите за „общото нормализирано потребление на първична енергия“ и за „Първична невъзобновяема/възобновяема енергия след изпълнение на ЕСМ от избрания пакет“, посочени в киловатчаса в сертификата, следва да се преобразуват в мегават часа, за да се заложат в индикаторите. 3) След актуализация на формуляра в ИСУН е премахнат бюджетен ред „Разходи за СМР по изпълнение на мерки за енергийна ефективност“. Къде следва да се заложат средствата, необходими, за обезпечаване на предвидените мерки от техническия паспорт и тези от обследването за наличие на защитени видове? 4) Съгласно Насоките за кандидатстване разходите, „свързани с издаването на необходими разрешителни документи“ са допустими. В кое бюджетно перо следва да се заложат разходите за съгласуване на изработения инвестиционен проект с необходимите експлоатационни дружества, за издаване на разрешението за строеж? 5) От СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ, документите по т. 5, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 14 задължително ли трябва да се подават в архивиран файл? 6) В Споразумението за партньорство, Раздел VII. Права и задължения, в задължение 1) на Партньор - сдружението на собствениците е посочено Приложение №7 към Насоките за кандидатстване, което трябва да се попълни от всеки ССО за съгласие с Условията за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ и с Условия за предоставяне на минимални помощи в съответствие с регламент (ЕС) №2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 година относно прилагането на членове 107 и 108 от договора за функционирането на европейския съюз към помощта „de minimis“. Кое е това приложение и къде е налично? Ако по-малко от 100 % от собствениците са съгласни да кандидатстват, както е посочено в Отговори 16 и 23 на „Въпроси и отговори“, може ли този текст да се промени? 7) Може ли В Споразумението за партньорство, Раздел VII. Права и задължения, да се махне задължение 6) на партньора - сдружението на собствениците за осигуряване на публичност, предвид, че за дейност Видимост, прозрачност и комуникация ще отговаря партньора – община и това е определено в Раздел IV. Дейности предвидени за изпълнение? 8) Съгласно Споразумението за партньорство, Раздел VII. Права и задължения, задължение 8) на Партньор - сдружението на собствениците, Партньора-сдружението на собствениците ще осигури достъп до всеки самостоятелен обект в сградата. Ако по-малко от 100 % от собствениците са съгласни да кандидатстват, може ли да се промени този текст? 9) В случай, че за даден блок, който е кандидатствал на етап I по процедурата за енергийно обновяване BG-RRP-4.023 по НПВУ, е получено писмо от РИОСВ за проектното предложение, и до момента не са настъпили промени в инвестиционното намерение за блока, може ли да се приложи това писмо към настоящата процедура? | Отговор на въпрос 1: Отговорът ще бъде представен допълнително в рамките на нормативно определения срок за отговори. Отговор на въпрос 2: Потвърждаваме, че за индикатор „Годишно първично енергийно потребление“ мерната единица е MWh/г., съгласно т.7 Индикатори от насоките за кандидатстване. Стойностите следва да се преобразуват. Отговор на въпрос 3: От формуляра за кандидатстване не е премахнат бюджетен ред „2. Разходи за СМР по изпълнение на мерки за енергийна ефективност (ПО: BG16FFPR003-4, СЦ: JSO1.1, фонд: ФСП, ОВР: Неприложимо)“, същият е наличен във формуляра в ИСУН. Премахнат е бюджетен ред „3. Разходи за СМР от техническия паспорт“. Разходи за СМР, свързани с неотложните мерки в техническия паспорт на сградата, вкл. и мерки за осигуряване на пожарна безопасност и за изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, когато са предписани в техническия паспорт на сградата, следва да бъдат включени в бюджетен ред „9. Други“. !!!Тези разходи могат да са до 10% от стойността на разходите за СМР по изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Разходите за самото техническо обследване и издаването на технически паспорт следва да се нанесат в определения за тези разходи отделен бюджетен ред „6. Разходи за изготвяне на обследване за ЕЕ, сертификат за ЕЕ, разходи за техническо обследване и паспорт (ПО: BG16FFPR003-4, СЦ: JSO1.1, фонд: ФСП, ОВР: Неприложимо)“. За разхода за обследване за наличие на защитени видове е създаден отделен бюджетен ред „8. Разходи по изготвяне на обследване за наличие на защитени видове (ПО: BG16FFPR003-4, СЦ: JSO1.1, фонд: ФСП, ОВР: Неприложимо)“, в който следва да бъде нанесен този разход. Отговор на въпрос 4: Разходи, свързани с издаването на необходими разрешителни документи и документи за въвеждането на обектите в експлоатация, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи и експлоатационните дружества, следва да се нанесат в бюджетен ред „7. Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация (ПО: BG16FFPR003-4, СЦ: JSO1.1, фонд: ФСП, ОВР: Неприложимо)“ в раздел 7 „Бюджет (в лева)“ от формуляра за кандидатстване. Отговор на въпрос 5: Всички документи по т. 22 Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, следва да се представят във посочените формати. В допълнение, съгласно дадено в насоките за кандидатстване на стр. 49 и стр. 50 пояснение под черта „Допустими формати при формат сканирано копие са .pdf. В случай на по-голям обем или брой документи, допустимо е същите да бъдат подадени като архивиран файл. В този случай допустимите формати са: .zip, .rar, .7z.“. В тази връзка, препоръчваме спазване на указанията в насоките за кандидатстване, с оглед окомплектоване на документите и недопускане на загуба на файлове и пропуски при качването на документите към формуляра за кандидатстване. Отговор на въпрос 6: Към насоките за кандидатстване по настоящата процедура, няма приложение, като цитираното във въпроса. За целите на кандидатстване по процедура BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“, партньорите (общини и СС) следва да попълнят Декларация за съответствие с изискванията на процедурата (ПРИЛОЖЕНИЕ №1). Предвид че в партньорското споразумение двете страни следва да разпишат всички права и задължения на партньорите, в случай, че в посочения образец (приложение №2 към насоките за кандидатстване) те не са изчерпателно посочени, то документа може да бъде допълван или променян от партньорите. Отговор на въпроси 7 и 8: Приложение към насоките за кандидатстване „Образец на партньорско споразумение“ е само образец и, в случай на необходимост може да бъде допълван или променян от партньорите. Отговор на въпрос 9: Документът следва да се представи за конкретно инвестиционно намерение, което ще бъде предмет на проектно предложение.
BG16FFPR003-4.001-Q026 | 23.08.2024 | Здравейте, във връзка с прилагане на финансова обосновка относно остойностяването на дейностите, включени в проектното предложение и посочване въз основа на какви документи са остойностени дейностите имаме следния въпрос: Определянето на стойностите на дейностите ще е на база на две оферти. Фирмите, които ще ни предоставят оферти ще могат ли да участват в съответните процедури за възлагане на обществени поръчки? | Насоките за кандидатстване по настоящата процедурата не поставят ограничителни условия по отношение на участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки, в т.ч. и по отношение на фирмите предоставили оферти на кандидатите на база, на които оферти кандидатите биха остойностили дейностите. В допълнение, по време на изпълнение на дейностите по проектното предложение, кандидатът и партньорът следва да спазват изискванията на Административния договор за предоставяне на БФП (Приложение №12) и Общите условията към него (ПРИЛОЖЕНИЕ №13). В тази връзка, съгласно чл. 3, ал. 2 от Приложение №13 Общи условия за изпълнение към насоките за кандидатстване – „В случай, че Бенефициентът ползва ресурсите на външни изпълнители за изпълнение на дейностите по проекта, той е длъжен да провежда процедури за избор на изпълнители по проекта, съгласно действащото право на Съюза и българското законодателство, включително, но не само: Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му или Постановление № 4 от 11 януари 2024 г. за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове при споделено управление.“ С оглед на гореизложеното, кандидатите и потенциални бенефициенти по настоящата процедура при провеждането на обществени поръчки следва да спазват разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
BG16FFPR003-4.001-Q025 | 22.08.2024 | Здравейте! Относно публикуваните Насоки за кандидатстване за предоставяне на БФП по текущия прием на проектни предложения по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Процедура чрез подбор на проектни предложения BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“, моля за следните разяснения: 1. Във връзка с критерии №1 „Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична енергия в резултат на енергоспестяващите мерки“. Моля да потвърдите, че по настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения, за изчисляване на показателя се използват стойностите на общото нормализирано потребление на първична енергия (преди и след ЕСМ в kWh/год.), които са сбор от първична невъзобновяема енергия и първична възобновяема енергия, а не потреблението само на първичната невъзобновяема енергия 2. Във връзка с критерии №3 „Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична енергия в kWh на годишна база – лв. /kWh/г.“ Моля да потвърдите, че по настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения, за изчисляване спестената първична енергия, се използват стойностите на общо нормализирано потребление на първична енергия при актуално състояние (преди ЕСМ) и общо потребление на първична енергия (след изпълнение на ЕСМ), всяка от които е сбор от първична невъзобновяема енергия и първична възобновяема енергия, а не потреблението само на първичната невъзобновяема енергия. | Отговор на въпрос 1: Потвърждаваме, че при изчисляването на спестяванията се взема предвид общата първична енергия. Както е посочено в насоките за кандидатстване т. 20 Критерии и методика за оценка на проектните предложения, за изчисляване на процента енергийно спестяване в годишно потребление на първична енергия в резултат на енергоспестяващите мерки (критерии 1 от група критерии за Техническа и финансова оценка), следва да се вземат данните от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, като енергийните спестявания се изчисляват по следната формула: % спестявания = {общо нормализирано потребление на първична енергия при актуално състояние (преди изпълнение на ЕСМ) в kWh/год. - обща първична енергия след изпълнение на ЕСМ от избрания пакет в kWh/год.} / {общо нормализирано потребление на първична енергия при актуално състояние (преди изпълнение на ЕСМ) в kWh/год.} х 100. Данните за пресмятане на % енергийни спестявания се вземат от стр. 1 и стр. 5 от сертификата, като общото нормализирано потребление на първична енергия преди и след изпълнението на ЕСМ е произведение от сбора на първичната невъзобновяема и първичната възобновяема енергия преди и след ЕСМ в kWh/год. Отговор на въпрос 2: Потвърждаваме, че за изчисляване на спестената първична енергия, се използват стойностите на общо нормализирано потребление на първична енергия при актуално състояние (преди ЕСМ) и общо потребление на първична енергия (след изпълнение на ЕСМ), всяка от които е сбор от първична невъзобновяема енергия и първична възобновяема енергия. Данните за определяне на спестената първична енергия в kWh/г. се вземат от валидния сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация (стр.1 и стр.5), като енергийните спестявания се изчисляват по следната формула: спестена първична енергия в kWh/год. = общо нормализирано потребление на първична енергия при актуално състояние (преди изпълнение на ЕСМ) в kWh/год. - обща първична енергия след изпълнение на ЕСМ от избрания пакет в kWh/год. Критерий 3 „Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична енергия в kWh на годишна база – лв. /kWh/г.“, се изчислява, като се раздели общата стойност на БФП в лева за проекта на очакваното количество спестена първична енергия в kWh/год.
BG16FFPR003-4.001-Q024 | 20.08.2024 | Здравейте, Допустимо ли е към всяко отделно проектно предложение, да се представи едно общо Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба, отнасящо се за всички многофамилни жилищни сгради, проявили интерес за кандидатстване по настоящата процедура? | Съгласно насоките за кандидатстване съответната община кандидат следва да изиска и представи към проектното предложение в ИСУН писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба. В насоките за кандидатстване не е посочено ограничение горецитирания документ да бъде издаден само за конкретно инвестиционно намерение. Съдържанието на документа се определя от компетентния орган отговорен за издаването му. В допълнение, в искането си до съответната компетентна институция РИОСВ/МОСВ, общината би следвало да посочи, за кое/и инвестиционно/ни намерение/я се отправя искането за компетентно становище и съответно в писмото би следвало да бъдат цитирани (в случай че се отнася до повече от едно инвестиционно намерение) съответните инвестиционни намерения с техните наименования, за които се издава писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от компетентната институция, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба.
BG16FFPR003-4.001-Q023 | 12.08.2024 | Относно критерии 7: В сградата има общинско жилище, чието настаняване на лица (ученици/преподаватели) се регулира от професионална гимназия. Съответно лицата са настанени за по 6-12 месеца, но нямат актуална адресна регистрация в сградата. Как да се процедира с тези лица? | Както е посочено в насоките за кандидатстване, за оценката по критерий 7 ще бъдат взети данните за лицата с установени жилищни нужди, настанени в социални (общински) жилища, по реда на общинската Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, съгласно представената информация в т. 4. на Декларация 4 и справка от общината за лицата, на които са предоставени социални/общински жилища. С оглед на това, ако в сграда, включена в проектно предложение, са настанени лица с установени жилищни нужди по реда на общинската Наредбата, издадена от общината, на чиято територия се намира сградата, то тези лица следва да бъдат включени в изчисляването на процента по критерий 7. От друга страна, в случай, че настаняването в общински жилища на лицата, посочени във въпроса, не се извършва по реда на общинската Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, то посочените във въпроса лица не следва да се включват при изчисляване на процента по критерий 7 от група критерии за техническа и финансова оценка.
BG16FFPR003-4.001-Q022 | 09.08.2024 | В АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР В чл.12 е изписан следният текст "....действията, представляващи основание за възстановяване, трябва да са извършени между 30.09.2023 г. и 31 декември 2029 г. " Тази точка ще се измени ли при подписване на административния договор, предвид периода на допустимост на разходите, съглано Насоките за кандидатстване по процедурата, който е от 01.01.2021 г. В Раздел V. Допустимост на разходите на Партньорското споразумение е изписан следният текст: "Началната дата за допустимост на разходите е първият ден след подписване на договора за БФП, освен разходите направени от кандидата/ партньора-сдружението на собствениците за подготвителни дейности, които са допустими, ако са извършени след 30.09.2023 г. " Тази точка може ли да се измени при подписване на споразумението предвид периода на допустимост на разходите, съглано Насоките за кандидатстване по процедурата, който е от 01.01.2021 г. | Съгласно насоките за кандидатстване, т. 14 Категории разходи, допустими за финансиране, подточка 14.1. Условия за допустимост на разходите. Период на допустимост на разходите: Разходите за изпълнение на проектно предложение са допустими за финансиране, ако са действително направени и платени в периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2029 г. Всички разходи, извършени от кандидата след 31.12.2029 г., не се изплащат от отпуснатата безвъзмездна финансова помощ и не подлежат на верификация, съответно възстановяване им следва да се реализира за сметка на кандидата. В тази връзка, установената техническа неточност в образеца на Административен договор (Приложение 12), ще бъде коригирана на етап сключване на договори по процедурата. По отношение на Приложение №2 - Партньорско споразумение, документът е образец, които може да бъде допълван от кандидатите. Както е посочено в Насоките за кандидатстване – „В партньорското споразумение от двете страни следва да се разпишат всички права и задължения на партньорите, в случай, че в посочения образец те не са изчерпателно посочени, за периода на кандидатстване и в периода на изпълнение на дейностите по обновяване на сградата/блок секцията/групата от блок-секции. Партньорствата, създадени за целите на настоящата процедура за предоставяне на БФП, не е необходимо да бъдат регистрирани в съда.“ В тази връзка, при подготовката на партньорско споразумение следва да се вземе предвид периода на допустимост на разходите съгласно насоките за кандидатстване – от 01.01.2021 г. до 31.12.2029 г.
BG16FFPR003-4.001-Q021 | 06.08.2024 | Здравейте! Моля за разяснение: Допустимо ли е СС на сграда с определен клас "В" на енергопотребление преди прилагане на мерките за енергийна ефективност и предвидено постигане на клас "А" да участва в тази процедура BG16FFPR003-4.001 ? Приятен ден! член на СС "Зографа" 32, Димитровград | Както е посочено в процедурата, сградата – обект на интервенция следва да постига минимум клас на енергопотребление „B” и минимум 30% спестявания на първична енергия. В тази връзка, е допустимо да се кандидатства със сграда с клас на енергопотребление „В“ преди прилагане на мерките за енергийна ефективност с цел постигане на по-висок клас на енергопотребление. Следва да имате предвид, че при оценката на проектно предложение за сграда, която преди прилагане на мерките за енергийна ефективност попада в клас на енергопотребление „В“, няма да бъдат присъдени точки по критерий 9. Клас на енергопотребление на сградата, обект на интервенция, преди прилагане на мерките за енергийна ефективност от техническата и финансова оценка. В допълнение, във формуляра за кандидатстване, за Декларация за клас на енергопотребление на сградата, обект на интервенция, преди прилагане на мерките за енергийна ефективност следва да посочите „5“.
BG16FFPR003-4.001-Q020 | 05.08.2024 | 1) Моля за Вашите точни указания, за определяне на броя на живущите в сградата, обект на интервенция, тъй като във въпрос № 5 от 02.07.2024 г. е посочено, че: „Изчисляването на критериите № 4,5,6,7 и 8 за техническата и финансовата оценка е спрямо броя на живущите в сградата по настоящ адрес“, а във въпрос № 19 от 08.07.2024 г. е посочено, че: „Съгласно информацията в Книгата се определя общия брой на живущите в сградата, който съответно формира 100% на живущите лица (собствениците, ползвателите и обитателите в сграда в режим на етажна собственост)“. Т.е. от единият отговор става ясно, че общия брой на живущите в сградата се определя спрямо лицата с настоящ адрес сградата на интервенция, а от другия въпрос – от собствениците, лицата по постоянен адрес и тези по настоящ адрес. 2) Съгласно насоките за кандидатстване, лицата в Декларация 4 и посочени като получатели в точки от 1 до 5, следва да са с настоящ адрес в сградата обект на интервенция, за което съответната община следва да направи проверка. Следва ли да се прилага справка за направената проверка за настоящ адрес от страна на общината за това обстоятелство. | 1) Както е посочено във отговора на въпрос 19: Живущите в сградата, които съответно формират 100% на живущите лица (собствениците, ползвателите и обитателите в сграда в режим на етажна собственост) се определят съгласно информацията в Книгата на етажната собственост. За лицата в Книгата, които попадат в категориите и са заявили желание да бъдат посочени по т.1, 2, 3 и 5 в Декларация №4 следва да имат и настояща адресна регистрация, която да съвпада с адреса на сградата– обект на интервенция. 2) В условията за кандидатстване не е поставено изискване да се представя справка за направената проверка за настоящ адрес от страна на общината. Общината- кандидат следва да провери дали информацията в Декларация 4 (брой заявени лица по отделните категории по т. 1, т.2, т.3, т.4 и т.5 и % от живущите) си съответстват на данните в представените придружаващи документи: като Книгата на етажната собственост, за да се удостовери общия брой живущи, както и справките/документите, доказващи, че лицата се съотнасят към дадена категория по т. 1, 2, 3, 4 и 5 на Декларация 4. При необходимост общината връща Приложение 4 на СС за корекция.
BG16FFPR003-4.001-Q019 | 05.08.2024 | Здравейте! За сграда с няколко апартамента има сключен договор от 1994г. за отстъпено право на строеж върху държавна земя за изграждане на СТАЯ към Апартамент съобразно архитектурен проект. Тези стаи са на всеки етаж. 1. Тяхната площ следва ли да бъде включена в общата площ на сградата, предвид, че за тези стаи, които се ползват почти 30 години, няма документ за въвеждането им в експлоатация? 2. Следва ли площта на тези стаи да бъде включена в общите идеални части на сградата за хората, които ги ползват/притежават? | Моля вижте отговор на въпрос BG16FFPR003-4.001-Q017. В допълнение, в документите за кандидатстване на СС, като например в колона № 6 от Приложение № 5.1.5 „Справка за собствениците на самостоятелни обекти“, което е част Насоките за кандидатстване се посочва застроената площ на самостоятелния обект, находящ се в многофамилната жилищна сграда, за която се кандидатства по процедурата. В колона № 7 от горепосоченото Приложение се посочва процентът идеални части от общите части по нотариален акт или друг документ за собственост, включително ако са били калкулирани по реда на чл. 17, ал. 4 и 5* от Закона за управление на етажната собственост. *чл. 17, ал. 4 и 5 от ЗУЕС: Алинея (4) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато в документите за собственост на самостоятелните обекти в сгради в режим на етажна собственост не са посочени съответните идеални части от общите части на сградата, за целите на този закон идеалните части за всеки самостоятелен обект се определят като съотношение между сбора на площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към обекта, разделен на сбора от площта на всички самостоятелни обекти и придадените складови помещения, като така полученото число се преобразува в проценти. Алинея (5) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) По реда на ал. 4 се определят идеалните части от общите части въз основа на представените данни от собствениците или информацията от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от съответната община за площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към него, когато: 1. сборът от процентите на идеалните части на собствениците в общите части на сградата не е равен на 100; 2. управлението се осъществява във всеки отделен вход, а сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части във входа не е равен на 100.
BG16FFPR003-4.001-Q018 | 05.08.2024 | Здравейте, Във връзка с процедура чрез подбор на проектни предложения BG16FFPR003 – 4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“, бихме искали да зададем следните въпроси: 1. В Насоки за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 Процедура чрез подбор на проектни предложения BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“, т. 13. ДЕЙНОСТИ, ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ, четвърто тире, второ изречение е записано "В други дейности се включват и такива, без които може да се наруши устойчивостта и да се компрометира ЕСМ, свързани с неотложни мерки в техническия паспорт на сградата, както и мерки за осигуряване на пожарна безопасност и за изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, когато са предписани в техническия паспорт на сградата." Във връзка с това, допустими ли са за финансиране по програмата СМР по част Конструкции, които са предписани като неотложни мерки в техническия паспорт на сградата? Също така допустими ли за са за финансиране мерки по пожарна безопасност, които са предписани в техническия паспорт на сградата? Ако посочените конструктивни и противопожарни дейности (СМР) са допустими за финансиране по програмата, то как следва да бъдат остойностени същите, при положение, че не са част от ЕСМ предписани и остойностени в Обследването за енергийна ефективност на сградата? Удачно ли е например към комплекта документи за кандидатстване да се приложи отделна папка с КСС, която да включва ЕСМ предписани в ОЕЕ и в отделен раздел остойностени по окрупнени показатели конструктивните и противопожарни дейности (СМР), които са предписани в техническия паспорт? 2. Необходимо ли е след проведено общо събрание (ОС) на СДРУЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ (СС), което се документира с Протокол Приложение 5.1.8. и решенията са взети с мнозинство от 100% от представените в сдружението идеални части от общите части на етажната собственост, да се проведе и общо събрание (ОС) на собствениците, документирано с Протокол Приложение 5.1.12. | Съгласно т. 14. Категории разходи допустими за финансиране, подточка 14.2.1. Преки допустими разходи (Действително направени и платени допустими разходи) от Насоките за кандидатстване по процедурата, сред допустимите разходи за финансиране със средства по процедурата са включени разходи за СМР, свързани с неотложните мерки в техническия паспорт на сградата, вкл. и мерки за осигуряване на пожарна безопасност и за изграждане/ ремонт/ подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, когато са предписани в техническия паспорт на сградата. !!!Тези разходите (включени в бюджетен ред „Други“), могат да са до 10% от стойността на разходите за СМР по изпълнение на мерки за енергийна ефективност. В тази връзка, ако в неотложните мерки от техническия паспорт на сградата са включени мерки по част Конструкции и мерки по пожарна безопасност, то разходите за тях биха били допустими, като общата стойност на разходите за СМР за неотложните мерки, заедно с мерките за осигуряване на пожарна безопасност и за изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация в техническия паспорт на сградата (ако има предписани такива), не превишават 10% от стойността на разходите за СМР по изпълнение на мерки за енергийна ефективност. За остойностяване на СМР дейност по неотложни мерки от техническия паспорт може да използвате някои от посочените на страница 23 от Насоките за кандидатстване начини за финансова обосновка на остойностяването на дейностите, включени в проектното предложение. КСС към проектното предложение следва да съдържа всички предвидени СМР дейности по проекта, като тези свързани с техническия паспорт следва да бъдат отделени като обособени позиции с обозначение „СМР по мерки от техническия паспорт“ или в отделен работен лист във файла на КСС-то (подава се във файл формат EXCEL) 2. Ако в сдружението на собствениците членуват всички етажни собственици, то не следва да се провежда общо събрание на цялата етажната собственост и съответно да се прилага протокол от общо събрание на етажната собственост (Приложение №5.1.12). В този случай е достатъчно да бъде свикано и проведено по реда на ЗУЕС общо събрание на сдружението на собствениците, на което да бъде прието решение за кандидатстване по процедурата. При всички положения сдружението на собствениците следва да проведе общо събрание, на което да бъдат взети решения по точките, описани в Приложение № 5.1.8 „Протокол за проведено общо събрание (ОС) на сдружението на собствениците (СС)“.
BG16FFPR003-4.001-Q017 | 05.08.2024 | Здравейте! В документите за кандидатстване попълват ли се данните за гаражи, които са част от блоковете/блок-секциите? Съответно вписват ли се данните за техните собственици и съответно какви идеални части имат спрямо общите части? Сумират ли се в идеалните части от общите части на етажната собственост? Благодаря | В запитването не се съдържа достатъчно информация за предоставяне на еднозначно и категорично становище. Следва да имате предвид, че по процедурата се изисква „документ за регистрация на СС“ за целите на извършването на оценката, в който следва да са посочени процента на идеални части от общите части на етажната собственост (ЕС), които участват в сдружението на собствениците (СС). Също така в протоколите на СС се посочват самостоятелните обекти в сградата, и следва да се провери дали гаражите са описани като отделни обекти в режим на етажна собственост, съгласно документи за собственост, като в допълнителните разпоредби на ЗУЕС е посочено, че: „Самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост“ е обособена част от сграда в режим на етажна собственост със самостоятелно функционално предназначение.“ Собствеността върху самостоятелния обект се удостоверява с документ за собственост или друго вещно право. Собствениците на самостоятелните обекти в сграда притежават идеални части от общите части на сградата, предвид разпоредбите на чл. 40 от Закона за собствеността. Процентът идеални части от общите части се отчита спрямо актуалното удостоверение за сдружението на собствениците, издадено от съответната общинска администрация.
BG16FFPR003-4.001-Q016 | 02.08.2024 | Здравейте, Бихме искали да се уточни дали в обхвата на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ попадат дейности за изпълнение на мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) като проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на общи и/или индивидуални газови инсталации, газови котли и/или газови термопомпи за отопление, охлаждане и битова гореща вода. От „Овергаз Мрежи“ АД бихме желали да предложим оптимални решения, за което е необходимо да бъдат изяснени конкретните параметри на допустимите дейности. Благодаря предварително! Поздрави, Кристина Христова | Съгласно условията по процедурата мерки за енергийна ефективност на сграда са допустими, ако същите са предписани в обследването за енергийна ефективност и водят до постигане на най-малко клас на енергопотребление „В“ и минимум 30% спестяване на първична енергия. По отношение на мерки за индивидуални газови инсталации, газови котли и/или газови термопомпи за отопление, охлаждане и битова гореща вода, следва да се има предвид, че съгласно Приложение III от Известие на Комисията Технически насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“: „Подкрепа за мерки, свързани с котли и отоплителни инсталации с използване на природен газ (и свързаната с тях разпределителна инфраструктура), може да се предоставя по изключение за всеки отделен случай, ако: —те са в съответствие с член 7, параграф 2 от Рамковия регламент (ЕС) 2017/1369 за енергийно етикетиране или се инсталират в сгради, които са част от по-широка програма за енергийна ефективност или саниране на сгради, в съответствие с дългосрочните стратегии за саниране съгласно Директивата относно енергийните характеристики на сградите, което води до значително подобряване на енергийните характеристики, и —водят до значително намаляване на емисиите на парникови газове; и —водят до значително подобряване на околната среда (по-специално поради намаляване на замърсяването) и общественото здраве, по-специално в области, където стандартите на ЕС за качество на въздуха, определени в Директива 2008/50/EС, са превишени или съществува риск да бъдат превишени, като например при замяна на отоплителни системи и котли на основата на въглища или нефт.“ В тази връзка, за мерки за енергийна ефективност, свързани с котли и отоплителни инсталации с използване на природен газ, следва да се докаже, че съответстват на горепосочените изисквания, за да могат да бъдат финансирани по процедурата. Съответствието се описва детайлно в поле „Хоризонтални политики“ на раздел 10. „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ във формуляра за кандидатстване.
BG16FFPR003-4.001-Q015 | 02.08.2024 | Здравейте, въпроса ми е във връзка с програма за: BG16FFPR003-4.001 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност Подкрепа за мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вкл. за намаляване на енергийната бедност в най-силно засегнатите от климатичния преход области В насоките за кандидатстване и обявлението от Община Симеоновград са написани допустими дейности за финансиране на съпътстващи дейности като: - извършване на обследване на енергийна ефективност - извършване на техническо обследване - извършване на обследване за защитени видове От Община Симеоновград ни казаха, че трябва ние като собственици да финансираме тези обследвания и ако ни одобрят , парите ще бъдат отпуснати от програмата. Това допустимо ли е, при наличие, че не можем да осигурим около 8000лв първоначална инвестиция при беден регион? инж.Наталия Георгиева 0988/854 831 | В насоките за кандидатстване няма посочени ограничения кой да заплати разходите за подготвителните дейности като Обследването за наличие на защитени видове в сградата обект на интервенция, Обследване за енергийна ефективност и техническо обследване. Разходът може да се заплати от кандидата или от партньора, като взаимоотношенията между кандидат и партньор следва да бъдат уточнени в Партньорското споразумение.
BG16FFPR003-4.001-Q014 | 30.07.2024 | Моля да отговорите на следните въпроси: 1. Живущите в сградите, предмет на интервенция, възможно ли е да са с адресна регистрация по настоящ адрес? В същата сграда те са собственици или наематели с дългосрочни договори, получават енергийните си помощи и/или други социални помощи. Собственици са на имота. 2. Лицата, които декларират обстоятелства по приложение №4, т.5 възможно ли е да са работили в изброените енергийни предприятия/мини и към деня на кандидатстване да са пенсионери, съкратени, уволнени? | 1. Моля вижте отговор на въпрос №2. 2. Съгласно Насоките за кандидатстване, както и съгласно Приложение №4 - Декларация, съдържаща информация за енергийно уязвимите лица в сградата, в т. 5 от декларацията, следва да бъдат посочени лица, които към момента на кандидатстване са заети в затихващите сектори - въгледобивните дейности, производството на енергия от въглища (включително електрическа енергия, топлинна енергия и пара), доставката на специализирано минно оборудване. В допълнение в случай, че СС са предоставили Приложение 4 „Декларация, съдържаща информация за енергийно уязвимите лица в сградата“, общината прави проверка на декларираните от СС данни по т.1, 2 и 5 в Приложение 4, като изпраща писмо (със списъци с имена и адреси): По отношение на т. 5: До съответните работодатели за получаване на Справка съдържаща персонална информация за всяко лице посочено в т.5. на Приложение 4, с която да се потвърди неговата заетост в съответните сектори (предоставена при спазване на изискванията за законосъобразно обработване на лични данни по чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и на Закона за защита на личните данни).
BG16FFPR003-4.001-Q013 | 29.07.2024 | Здравейте! В сдружение на собствениците на МЖС членува собственик на самостоятелен обект (юридическо лице с търговски обект), което оперира в сектор А по КИД-2008. Същият попълва декларация за минимални помощи, но предвид кода на дейността (0220), влиза ли в приложното поле на Регламент (ЕС) № 2023/2831? В хипотезата, че не влиза в приложното поле на Регламента, следва ли към проектното предложение да бъде приложена съответната декларация за минимални помощи? | Съгласно приложение 11 към насоките за кандидатстване ССО не могат да получат минимална помощ, в случай че попадат в забранителното поле на Регламент (ЕС) № 2023/2831 и конкретно тяхната основна дейност или помощта, за която кандидатстват за финансиране се отнася до (може да се свърже с): а) дейности в първично производство на продукти от риболов и аквакултури, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013 ; б)дейност в преработката и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури, когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на закупените или пуснати на пазара продукти; в) дейности в областта на първично производство на селскостопански продукти; г) дейности в преработката и търговията със селскостопански продукти, в следните случаи: - когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия; или - когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители. д) дейности, свързани с износ за трети държави или държави членки, по-конкретно помощите, които са пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа; е) помощ, обвързана с използването на местни стоки и услуги спрямо вносни такива; Съгласно чл. 2, т. 1 от Регламент (ЕС) № 2023/2831: а) „селскостопански продукти“ са продукти, изброени в приложение I към Договора, с изключение на продуктите от риболов и аквакултури, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕС) № 1379/2013; б) „първично селскостопанско производство“ означава производство на продукти на почвата и на животновъдството, изброени в приложение I към Договора, без да се извършват никакви по-нататъшни операции, с които се променя естеството на тези продукти. Всички дейности които не са изрично посочени в забранителното поле на Регламент (ЕС) № 2023/2831, биха могли да бъдат обект на финансиране в рамките на процедурата. В тази връзка, дейностите, свързани с дърводобив и/или дървообработване не попадат в изключените сектори, и биха могли да бъдат финансирани, като собственика на самостоятелния обект (юридическо лице с търговски обект) следва да попълни и представи приложение 3 „Декларация за получени минимални помощи“.
BG16FFPR003-4.001-Q012 | 29.07.2024 | Здравейте! Въпрос 1: С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи и задължението на кандидатите да представят финансова обосновка за всяка от предложените дейности за финансиране, за предвидените дейности по инженеринг за СМР ще се приеме ли за финансова обосновка ценообразуването на единичните цени на отделните строително-монтажни работи (СМР) и строително-ремонтни такива (СРР) в количествено-стойностните сметки да се осъществява чрез разработване анализи на единични цени на база разходните норми за полагане на труд, съответно за разход на материали и механизация на издателство СЕК, УСН (Уедрени сметни норми), ТНС (Трудови норми в строителството) и Билдинг, като за установяване актуалните цени за строителните ресурси ( труд, материали и механизация) да се използват съответните Справочници за актуалните цени в строителството за първото полугодие на 2024г. на издателство СЕК или аналог, както и осреднени ценови стойности на база актуални фактури на доставчици на строителни услуги, механизация, материали и полуфабрикати? Въпрос 2:В т. 14.2.2. от Насоките за кандидатстване по процедурата е посочено, че непреките разходи се изчисляват като единна ставка в размер на 7% от допустимите преки разходи. Не става ясно дали тези 7 % са изчисляват върху допустимите преки разходи с ДДС или без ДДС. | 1. За доказване на остойностяването на СМР дейностите, към финансовата обосновка, е допустимо да бъде представен анализи на единичните цени за видовете СМР, включени в КСС-то. 2. Непреките разходи по процедурата следва да се изчислят, като единна ставка в размер на 7% от преките допустими разходи с ДДС.
BG16FFPR003-4.001-Q010 | 23.07.2024 | Здравейте! Бих искала разяснение относно Приложение 4 Декларация, съдържаща информация за енергийно бедните лица в сградата. Кои месечни социални помощи ще бъдат допустими? Съгласно чл. 12 от Закона за социално подпомагане, социалните помощи са: месечни, целеви и еднократни. В Приложние 4 е написано месечни социални помощи и тогава детските надбавки, помощта за деца с ТЕЛК и помощта за безработица считат ли се за социални помощи при положение, че се получават ежемесечно? Моля, конкретно да изброите социалните помощи, които ще бъдат признати за целите на процедурата. Хубав ден! | Моля вижте отговор на въпрос № 17. Съгласно насоките за кандидатстване в случай, че от Сдружението на собствениците (СС) е представено Приложение 4 „Декларация, съдържаща информация за енергийно уязвимите лица в сградата“, общината следва да направи проверка на декларираните от СС данни по т. 1 и 2 от Приложение 4, като изпрати писмо до компетентната Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), по служебен път чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) за получаване на Справка за живущи в сградата лица/семейства, които са: - подпомогнати по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023/2024 г., за потвърждаване на декларираните лица в т. 1. на Приложение 4; - - получавали месечни социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане през предходните 12 месеца преди подаване на заявлението за участие, за потвърждаване на декларираните лица в т. 2. на Приложение 4. Компетентната ДСП връща по служебен път чрез СЕОС - Справка, съдържаща персонална информация за всяко лице и член на семейство, което е: - подпомогнато по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023/2024 г.; - получавало месечни социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане през периода, посочен в писмото на общината. В допълнение месечни социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане (ЗСП), са единствено месечните помощи по чл. 9 от Правилника за неговото прилагане (ППЗСП). В тази връзка детските надбавки се отпускат по реда на чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), а помощите за деца с трайни увреждания се отпускат по реда на чл. 8д от ЗСПД, т.е. те не са социални помощи по реда на ЗСП, а са семейни помощи по реда на ЗСПД. По отношение на помощта за безработица, която се отпуска от Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, тя също не е месечна социална помощ по смисъла на ЗСП.
BG16FFPR003-4.001-Q009 | 22.07.2024 | Здравейте, моля за разяснение разходите за СМР за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания допустими ли са за финансиране от ПРР. Благодаря | Съгласно т. 14 Категории разходи допустими за финансиране, подточка 14.2.1. Преки допустими разходи (Действително направени и платени допустими разходи) от Насоките за кандидатстване по процедурата, сред допустимите разходи за финансиране със средства по процедурата са включени разходи за СМР, свързани с неотложните мерки в техническия паспорт на сградата, вкл. и мерки за осигуряване на пожарна безопасност и за изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, когато са предписани в техническия паспорт на сградата. !!!Тези разходите (включени в бюджетен ред „Други“), могат да са до 10% от стойността на разходите за СМР по изпълнение на мерки за енергийна ефективност. В тази връзка, ако в неотложните мерки от техническия паспорт на сградата са включени мерки за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, то разходите за тях биха били допустими, като общата стойност на разходите за СМР за неотложните мерки, заедно с мерките за осигуряване на пожарна безопасност и за изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация в техническия паспорт на сградата (ако има предписани такива), не превишават 10% от стойността на разходите за СМР по изпълнение на мерки за енергийна ефективност.
BG16FFPR003-4.001-Q008 | 18.07.2024 | Здравейте ! Имам следният въпрос : Поставяме ВИ (фотоволтаици) на покрива колкото са допустими според големината , изложението на покрива и които са описани в Техн. Паспорт и Обследването и проекта. Поставяне и инвентора за тях и всичкото това е в общите части , за общо ползване , тази система се свързва с главното ел.табло и от там до всеки апартамент, навътре в личните апартаменти всеки си решава как ще оползотворява енергията , дали ще е на парно , ток и др. По този начин , ще се финансира ли конструкцията за инсталацията, инсталацията с инвентора? Благодаря ! | Моля вижте отговор на въпрос №1.
BG16FFPR003-4.001-Q007 | 13.07.2024 | Изискването при подаване на документация да има доклад от фирма за обследване на сградата за защитени видове ,няма ясното относно това ,кои са фирмите, които извършват тази дейност и за какъв срок се извършва това обследване? До колкото разбрах има една единствена фирма за цялата страна-Зелени Балкани . Бих искала ако има яснота да обясните. Благодаря ! Магдалена Митева, председател на СС "Хебър" гр.Симеоновград | За извършването на обследването на сградите за защитени видове следва да се потърсят експерти, които имат необходимата подготовка за извършване на обследването, а именно – учени от Българска академия на науките (БАН) и в частност Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ), Национален природонаучен музей при БАН, зоолози и/или орнитолози от висшите учебни заведения в страната, в това число Софийски университет „Св. Климент Охридския“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“ и др., експерти от неправителствени и граждански организации и др. В допълнение, на стр. 34 от насоките за кандидатстване е даден линк (https://www.namrb.org/bg/za-obshtinite/konsultativni-materiali/dobri-praktiki-pripredvaritelno-obsledvane-na-sgradi-predvideni-za-izpalnenie-na-deynosti-po-sanirane ), на който кандидатите могат да намерят полезна информация относно добри практики и методика за опазване на синантропни защитени видове прилепи и птици в сградите, вкл. по отношение на продължителността на обследването.
BG16FFPR003-4.001-Q006 | 12.07.2024 | Здравейте, Във връзка с процедура чрез подбор на проектни предложения BG16FFPR003 – 4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“, бихме искали да зададем въпрос, свързан с техническата документация. Съгласно Насоките за кандидатстване и с оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи, Бенефициентът представя в анализ по какъв начин е остойностена определена прогнозна стойност на разхода. При подготовката на ПИИ, Община Кюстендил ще вземе предвид изготвената техническа документация, към която има и фактури за извършените разходи от СС, в периода на допустимост на разходите. Въпросът ни е, необходимо ли е при подаване на проектното предложение за техническата документация, изготвена в периода 2021 – 2023, да се представят поне две оферти за услугата, която вече е заплатена или е достатъчно като приложение да бъде представен само сключен договор за услугата? | В случаите, когато за разходите за изготвяне на техническа документация по даден проект има вече сключен договор с изпълнител и същите са заплатени в периода на допустимост на разходите по процедура BG16FFPR003 – 4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“, от 01.01.2021 г. до 31.12.2029 г., то за определяне на реалистичността на предвидените разходи, за изготвяне на техническата документация, кандидата може да представи сключения договор за услуга и фактурите за извършените разходи.
BG16FFPR003-4.001-Q005 | 02.07.2024 | Как следва да се изчислят следните критерии за оценка: "Процент на лицата, чиято адресна регистрация съвпада с адреса на сградата обект на интервенция" и "Процент на енергийно уязвими домакинства в сградата, обект на интервенция, чиято адресна регистрация съвпада с адреса на сградата обект на интервенция" - общият брой уязвими лица се разделя на броя живущи лица в сградата по настоящ адрес или на броя на домакинствата в сградата? | Процента на уязвимите лицата по критерии за техническа и финансова оценка № 4, 5, 6, 7 и 8 се изчислява, като общият брой на съответните уязвимите лица (чиято адресна регистрация- по настоящ адрес, съвпада с адреса на сградата) се раздели на всички живущи в сградата (чиято адресна регистрация- по настоящ адрес, съвпада с адреса на сградата), записани в Книгата на етажната собственост. Така например, ако живущите в сградата по настоящ адрес са 100 лица, а броя на уязвимите лица, по даден критерий, е 5 лица, то уязвимите лица представляват 5% от общия брой живущи лица в сградата, или 5÷100=0.05×100=5%. Изчисляването на критериите № 4, 5, 6, 7 и 8 за техническа и финансова оценка е спрямо броя на живущите в сградата по настоящ адрес.
BG16FFPR003-4.001-Q004 | 01.07.2024 | Бихме искали да дадете уточнение по т.4; т.5; т.6; т.7 и т.8 от Методиката за оценка на проектните предложения / стр. 43-47 от Насоките за кандидатстване/. В тях е записано /напр. в т.4/ ": До 5% от живущите в самостоятелни обекти в сградата, чиято адресна регистрация съвпада с адреса на сградата - обект на интервенция, са получавали целева помощ за отопление по Закона за социално подпомагане за предходния отоплителен сезон" Въпросът ни е - Ако в сградата липсват такива живущи, кандидатът ще получи ли изобщо някакви точки или ще получи минималното в т.4 за случая "до 5%" - 10т. Аналогична е формулировката и за т. методиката за оценка и по т. 5, 6 , 7 и 8, където минималната оценка се получава за "ДО 5%" от случаите посочени в тях и бихме желали да уточните дали отговорът се отнася и за тях. инж. Севдалин Сидеров директор "ТСУ и ИРУ" Община Гълъбово | В случай, че в сграда, включена в проектно предложение, няма лица, отговарящи на условията по критериите за техническа и финансова оценка № 4, 5, 6, 7 и 8, то по тези критерии проектното предложение няма да получи точки (ще получи 0 т.).
BG16FFPR003-4.001-Q003 | 24.06.2024 | Относно Приложение № 5.1.5 Справка за собствениците на самостоятелни обекти - Ако блок-секцията има едно регистрирано Сдружение на собствениците, следва ли всеки отделен вход да попълва отделна таблица? | В Приложение № 5.1.5, следва да бъде попълнена една таблица от името на регистрираното Сдружение на собствениците, с нанесени данните на всички самостоятелни обекти в блок - секцията. Справката следва да съдържа данни за всички самостоятелни обекти и всички техни собственици, в т.ч. и за нечленуващите в сдружението на собствениците, ако има такива.
BG16FFPR003-4.001-Q002 | 21.06.2024 | Относно Раздел 20. Критерии и методика за оценка на проектни предложения - постоянен или настоящ адрес се взема предвид за изискването "живущите в самостоятелни обекти в сградата, чиято адресна регистрация съвпада с адреса на сградата"? | Енергийно уязвимите лица следва да са с настоящ адрес, който съвпада с адреса на сградата, обект на интервенция.
BG16FFPR003-4.001-Q001 | 19.06.2024 | Уважаеми Госпожи/Господа, в насоките за кандидатстване е указано, че допустими дейности са: "- Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване при многофамилни жилищни сгради (МЖС), ако са предписани в енергийното обследване; - Поставяне/инсталиране на системи за отопление и климатизация, интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място, цифровизация на сградите, зелена инфраструктура;" Надолу като уточнение е посочено, че: "В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими са само такива за обезпечаването на енергийното потребление на сградата. Изграждането на съоръжение за производство на енергия от ВИ е допустимо, само ако съоръжението за производство на енергия от ВИ ще бъде собственост на етажната собственост и произведената енергия ще се използва за нуждите му. При изграждане на системи за оползотворяване на енергия от ВИ, допустими за финансиране със средства по процедурата са частите и елементите на системата, които са общи части на сградата по смисъла на чл. 38 от Закона за собствеността. Тези части/елементи на системата, които не са общи части, следва да бъдат финансирани от ССО. При изготвяне на инвестиционния проект за обновяване на сградата, подобна система следва да бъде разработена в цялост, а не само за общите части на сградата." Цитираните записи озачава ли, че за сградата може да се изгради цялостна термопомпена отоплителна инсталация, но ще бъде финансирана частта която е разположена само в общите части? Това означава ли, че при така планирана и изградена локална термопомпена отоплителна инсталация, всеки един от собствениците на отделни жилищни единици в сградата трябва да финансира с лични средства извън БФП тръбните разводки и отоплителни тела в собственото си жилище? В цитираната хипотеза ако се планира фотоволтаична инсталация за покриване на електрическото потребление на локалната сградна термопомпа, то тази фотоволтаична инсталация за сградно потребление ли ще се приема или за лични нужди, предвид факта, че топлинната енергия от термопомпата ще достига до отделните жилища? Допустима за финансиране ли е покривен ФЕЦ, чието производство на електроенергия ще покрива нуждите за работа на локалата сградна термопомпа? | В т. 13 „Дейности допустими за финансиране“ от Насоките за кандидатстване по процедура BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ са описани възможните допустими за финансиране дейности по процедурата. В случай, че изграждането на системи за оползотворяване на енергия от ВИ (като например термопомпена отоплителна инсталация, оползотворяваща енергия от ВЕИ), е част от предписания пакет мерки в обследването за енергийна ефективност, то частите и елементите на системата, които се изграждат в общи части на сградата по смисъла на чл. 38 от Закона за собствеността, са допустими за финансиране по процедурата. Тези части/елементи на системата, които не са в общи части, следва да бъдат финансирани от ССО. Изграждането на фотоволтаична инсталация, произведената енергия, от която ще се разходва за работата на описаната по-горе система, обслужваща всички жилища в сградата, също е допустима дейност по процедурата, ако мярката е предписана в обследването за енергийна ефективност. Следва да имате предвид, че изградената инсталация, трябва да бъде достъпна за ползване от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата. В допълнение, когато проектното предложение включва мерки за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, следва в доклада от обследването да става ясно, че производството на електрическа и/или топлинна енергия от ВИ, осъществено със средства по процедурата, е само за собствено потребление (за обезпечаване на енергийното потребление на сградата).